## Light (hidden)
Artikelnummer+ | Bezeichnung | Preis excl. | Preis Inkl. | Notiz
Lichtkreis Dimmbar 230V
| Lichtkreis Dimmbar 0-10V EVG |  |  |  | DMX Extension für Signal
| DMX Dimmkanal 50W |  |  | DMX Dimmer 4 Kanal muss addiert werden | DMX Dimmer für LED Streifen
| Air Dimmkanal 50W |  |  | Air Dimmer 4 Kanal muss addiert werden | Netzteil 4,2 Amper
| Analog 1-10V |  |  |  | Pro Streifen 1 Dimmer
| Lichtkreis schaltbar 5A |  |  |  | Dimmer einfach so auswählen
100012 | DMX Extension | 276.85 | 298.998
100029 | Dimmer Extension | 452.78 | 489.0024
100117 | RGBW 24V Dimmer DMX | 74.03 | 79.9524
100125 | RGBW 24V Dimmer Air | 83.29 | 89.9532
200042 | RGB LED Streifen 5m IP20 (berührungssicher) | 70.65 | 76.302
200043 | LED Streifen Warmweiss IP20 (berührungssicher) | 100.93 | 109.0044
200045 | RGB LED Streifen 5m IP65 (spritzwasserfest) | 77.13 | 83.3004
200046 | RGB LED Streifen 5m IP68 (wasserfest) | 83.61 | 90.2988
100153 | Nano IO Air | 110.19 | 119.0052
200061 | LED Streifen Warmweiss IP65 (spritzwasserfest) | 110.19 | 119.0052
200092 | LED Streifen Warmweiss IP68 (wasserfest) | 119.44 | 128.9952
200098 | RGBW LED Streifen 5m IP20 (berührungssicher) | 128.7 | 138.996
200099 | RGBW LED Streifen 5m IP65 (spritzwasserfest) | 137.96 | 148.9968
200100 | RGBW LED Streifen 5m IP68 (wasserfest) | 147.22 | 158.9976
200280 | LED Streifen Zubehör-Set RGBW | 21.25 | 22.95
200278 | LED Streifen Zubehör-Set WW | 14.77 | 15.9516

## Music (hidden)
Artikelnummer+ | Bezeichnung | Preis excl. | Preis Inkl. | Notiz
Musikserver [Zonenauswahl]
100165 | Loxone Music Server 4 Zonen | 1443.52 | 1559.0016
100166 | Loxone Music Server 8 Zonen | 2128.7 | 2298.996
100167 | Loxone Music Server 12 Zonen | 2499.07 | 2698.9956
100168 | Loxone Music Server 16 Zonen | 3147.22 | 3398.9976
100169 | Loxone Music Server 20 Zonen | 3517.59 | 3798.9972
200097 | Loxone Speaker | 110.19 | 119.0052
200110 | Loxone 12-Kanal Verstärker | 739.82 | 799.0056
200150 | Loxone Speaker Einbaubox | 57.36 | 61.9488
200153 | Loxone Wall Speaker | 184.26 | 199.0008
200202 | Loxone Speaker Einbaubox für abgehängte Decken | 46.25 | 49.95
100205 | #N/A | #N/A | #N/A

## Heating (hidden)
Artikelnummer+ | Bezeichnung | Preis excl. | Preis Inkl. | Notiz
1-wire Temperaturfühler
100163 | Stellantrieb Air | 100.93 | 109.0044
200003 | Temperaturfühler Aussen | 49.95 | 53.946
200004 | Thermischer Stellantrieb 0-10V | 86.07 | 92.9556
200005 | Thermischer Stellantrieb 230V | 36.99 | 39.9492
200006 | Temperaturfühler 0-10V | 53.66 | 57.9528
200010 | Temperatur & Feuchtefühler 0-10V | 100.93 | 109.0044
200017 | Temperatur, Feuchte & CO2 Fühler 0-10V | 286.11 | 308.9988
200077 | 1-Wire Hülsen Temperaturfühler | 14.4 | 15.552

## Entry (hidden)
Artikelnummer+ | Bezeichnung | Preis excl. | Preis Inkl. | Notiz
200063 | Elektronischer Schlüssel - iButton Leser Indoor | 11.44 | 12.3552
200064 | Elektronischer Schlüssel - iButton | 4.86 | 5.2488
200070 | Elektronischer Schlüssel - iButton magnetisch | 11.07 | 11.9556
200102 | Intercom CH Set | #N/A | #N/A
200094 | Loxone Intercom Unterputz-Box | 70.32 | 75.9456
200095 | Loxone Intercom Aufputz-Box | 128.7 | 138.996
200191 | Elektronischer Schlüssel - iButton Leser Outdoor | 33.29 | 35.9532
200192 | Intercom XL | #N/A | #N/A

## Sensors (hidden)
Artikelnummer+ | Bezeichnung | Preis excl. | Preis Inkl. | Notiz
1-wire Temperaturfühler
200003 | Temperaturfühler Aussen | 49.95 | 53.946
200006 | Temperaturfühler 0-10V | 53.66 | 57.9528
200010 | Temperatur & Feuchtefühler 0-10V | 100.93 | 109.0044
200017 | Temperatur, Feuchte & CO2 Fühler 0-10V | 286.11 | 308.9988
200018 | Regensensor 24V | 74.03 | 79.9524
200031 | Temperatur-/ Feuchtefühler Aussen | 147.22 | 158.9976
200032 | Helligkeitssensor 0-10V | 100.93 | 109.0044
200033 | Windsensor 24V | 89.77 | 96.9516
200034 | Halterung für Windsensor | 70.32 | 75.9456
200039 | Präsenzmelder 24V | 128.7 | 138.996
200054 | Ultraschallsensor 0-10V | 267.59 | 288.9972
200077 | 1-Wire Hülsen Temperaturfühler | 14.4 | 15.552
200101 | Wassersensor | 24.95 | 26.946
200112 | Bewegungsmelder 24V | 119.44 | 128.9952
200113 | Fensterkontakt | 12.27 | 13.2516
200136 | Temperatur & Feuchtefühler Sauna | 184.26 | 199.0008
200154 | Drucksensor 0-0,3bar | 137.96 | 148.9968
200155 | Glasbruchmelder 24V | 33.29 | 35.9532

## Distributors (hidden)
Artikelnummer+ | Bezeichnung | Preis excl. | Preis Inkl. | Notiz
200168 | Weidmüller 8-fach Verteilerklemme PPV8 (20 Stk.) | 202.78 | 219.0024
200169 | Weidmüller Etagen-Rangierklemme PRV8 (20 Stk.) | 193.52 | 209.0016
200170 | Weidmüller Trennwand P-Reihe (10 Stk.) | 11.07 | 11.9556
200171 | Weidmüller Bezeichnungsträger P-Reihe (20 Stk.) | 26.81 | 28.9548
200172 | Weidmüller Abschlussplatte P-Reihe (10 Stk.) | 5.69 | 6.1452
200173 | Weidmüller Jalousie-Anschlussklemme PMAK4 (50 Stk.) | 193.52 | 209.0016
200174 | Weidmüller Abschlussplatte PMAK4 (20 Stk.) | 11.07 | 11.9556
200175 | Weidmüller Installations-Reihenklemme PDL (50 Stk.) | 110.19 | 119.0052
200176 | Weidmüller Abschlussplatte PDL (20 Stk.) | 8.19 | 8.8452
200177 | Weidmüller Endwinkel ZEW (20 Stk.) | 8.19 | 8.8452
200178 | Weidmüller Sicherungs-Reihenklemme ZSI (25 Stk.) | 119.44 | 128.9952
200179 | Weidmüller Abschlussplatte Sicherungsklemme (50 Stk.) | 16.62 | 17.9496
200180 | Weidmüller Sicherungs-Querverbinder 24-polig (10 Stk.) | 64.77 | 69.9516
200181 | Eska Sicherung 2A (100 Stk.) | 9.82 | 10.6056
200183 | Eska Sicherung 5A (100 Stk.) | 9.82 | 10.6056
200184 | Eska Sicherung 10A (100 Stk.) | 9.82 | 10.6056
200129 | Loxone CAT 7 Kabel | 212.04 | 229.0032
100150 | Werkzeug-Set by Weidmüller | 397.22 | 428.9976

## Wireless (hidden)
Artikelnummer+ | Bezeichnung | Preis excl. | Preis Inkl. | Notiz
100114 | Air Base Extension | 100.93 | 109.0044
100119 | Smart Socket Air | 74.03 | 79.9524
100116 | Multi Extension Air | 489.82 | 529.0056
100139 | Miniserver Go | 369.44 | 398.9952
100140 | Remote Air | 49.95 | 53.946
100141 | IR Control Air | 110.19 | 119.0052
100142 | Rauchmelder Air | 89.77 | 96.9516
100149 | Temperatur, Feuchte & DI Sensor Air | 86.99 | 93.9492
100151 | Loxone Zählerinterface IR Air | 119.44 | 128.9952
100154 | Loxone Touch for Nano Weiß | 49.03 | 52.9524
100155 | Loxone Touch Air Weiß | 110.19 | 119.0052
100180 | Loxone Touch Air Anthrazit | 110.19 | 119.0052
100181 | Loxone Touch for Nano Anthrazit | 49.03 | 52.9524
100182 | Rohrmotor SOLIDline Air 10Nm | 202.78 | 219.0024
100183 | Rohrmotor SOLIDline Air 20Nm | 230.56 | 249.0048
100184 | Rohrmotor SOLIDline Air 50Nm | 267.59 | 288.9972
100163 | Stellantrieb Air | 100.93 | 109.0044
200048 | SMA Antenne 868 MHz | 20.32 | 21.9456
200059 | EnOcean Funk Fensterkontakt | 100.93 | 109.0044
200067 | EnOcean Funk Stellantrieb | 165.74 | 178.9992
200135 | EnOcean Funk Bewegungsmelder | 137.96 | 148.9968
200137 | EnOcean Funk Schaltaktor | 100.93 | 109.0044
200151 | SMA Stabantenne 4dBi 868 MHz | 24.95 | 26.946

## Other (hidden)
Artikelnummer+ | Bezeichnung | Preis excl. | Preis Inkl. | Notiz
Verbraucher 5-16A
100008 | SD-Karte mit Firmware | 11.99 | 12.9492
100023 | IR-Module | 88.84 | 95.9472
100025 | Wetter Service 1 Jahr | 64.77 | 69.9516
100201 | Wetter Service 10 Jahre | 369.44 | 398.9952
100027 | Caller Service 1 Jahr | 64.77 | 69.9516
100028 | Caller Service 3 Jahre | 165.74 | 178.9992
100035 | IR Set | 221.3 | 239.004
100178 | Loxone AquaStar Air 1,5" | 1400 | 1512
100179 | Loxone AquaStar Air 2" | 1500 | 1620
200001 | Netzteil 24V, 1,3A | 46.25 | 49.95
200002 | Netzteil 24V, 4,2A | 71.25 | 76.95
200007 | Wireless-G Router | 33.29 | 35.9532
200012 | Ventiladapter VA80 | 1.62 | 1.7496
200035 | Netzteil 24V, 10A | 165.74 | 178.9992
200040 | Aufputzdose IP 20 weiss | 11.07 | 11.9556
200049 | Koppelrelais | 20.32 | 21.9456
200143 | Netzteil 24V, 0,4A | 33.29 | 35.9532
200156 | Modbus Energiezähler 1-Phasig | 184.26 | 199.0008
200157 | Modbus Energiezähler 3-Phasig | 313.89 | 339.0012
200207 | KEBA KeContact P20 Wallbox | 1249.07 | 1348.9956
200161 | Steckernetzteil 24V, 6,25A | 74.028 | 79.9502
100011 | RS485 Extension | 175 | 189
100013 | RS232 Extension | 175 | 189
100015 | EnOcean Extension | 310.19 | 335.0052
100124 | Modbus Extension | 230.56 | 249.0048
200197 | Loxone Folder Set CH -25pcs | 4.58 | 4.9464

## Shading (hidden)
Artikelnummer+ | Bezeichnung | Preis excl. | Preis Inkl. | Notiz
100153 | Nano IO Air | 110.19 | 119.0052 | Rollo per Kabel zu NANO IO und Nano zu AirBase per Funk
| Beschattung (Rollo, Raffstore,...) |  |  | pro Rollo/Markise/Jalousie/Raffstore 1 Nano
100182 | Rohrmotor SOLIDline Air 10Nm | 202.78 | 219.0024 | 1 Nano belegt 1 Kanal auf AirBase
100183 | Rohrmotor SOLIDline Air 20Nm | 230.56 | 249.0048
100184 | Rohrmotor SOLIDline Air 50Nm | 267.59 | 288.9972

## Switch (hidden)
Artikelnummer+ | Bezeichnung | Preis excl. | Preis Inkl. | Type | Notiz
| Taster 1fach Digital |  |  | Kabeltaster
| Taster 2fach Digital |  |  | Kabeltaster | taster belegen nur Eingänge
| Taster 4fach Digital |  |  | Kabeltaster
| Taster 5fach Digital |  |  | Kabeltaster
100154 | Loxone Touch for Nano Weiß | 49.03 | 52.9524 | Funktaster
100155 | Loxone Touch Air Weiß | 110.19 | 119.0052 | Funktaster
200057 | #N/A | #N/A | #N/A | Funktaster
100180 | Loxone Touch Air Anthrazit | 110.19 | 119.0052 | Funktaster
100181 | Loxone Touch for Nano Anthrazit | 49.03 | 52.9524 | Funktaster

## Ms&Extensions (hidden)
Artikelnummer+ | Bezeichnung | Preis excl. | Preis Inkl. | Notiz
100001 | Miniserver | 489.82 | 529.0056
100002 | Extension | 406.48 | 438.9984
100011 | RS485 Extension | 175 | 189
100012 | DMX Extension | 276.85 | 298.998
100013 | RS232 Extension | 175 | 189
100014 | 1-Wire Extension | 175 | 189
100015 | EnOcean Extension | 310.19 | 335.0052
100124 | Modbus Extension | 230.56 | 249.0048
100029 | Dimmer Extension | 452.78 | 489.0024
100038 | Relay Extension | 489.82 | 529.0056
100114 | Air Base Extension | 100.93 | 109.0044
100116 | Multi Extension Air | 489.82 | 529.0056
100139 | Miniserver Go | 369.44 | 398.9952
100158 | Fröling Extension | 202.78 | 219.0024

## Calculation (hidden)
| Berechnungen |  | AI (Eingang) | DI (Eingang) | AO (Ausgang) | DO (Ausgang) | 1-Wire Kanal | Air Base Kanal | EnOcean | DO 16A | Air Dimmer | Dimmkanäle
|  |  | AI (Eingang) | DI (Eingang) | AO (Ausgang) | DO (Ausgang) | 1-Wire Kanal | Air Base Kanal | EnOcean | DO 16A | Air Dimmer
Eingabe Kunde | Benötigte Eingänge¦Ausgänge¦Kanäle |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| +Miniserver (=WENN(…)+C278) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| +MsGo | 0 | [5 empty] | 0
| +Dimmer Extensions | 0 |  | 0
| Zwischensumme 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| +Relay Extension (=C286) | 0 | [7 empty] | 0
| +Multi Extension Air (=C288+C185) | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Zwischensumme 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| +1-Wire Extension (=C283+H132) | 0 |  |  |  |  | 0
| +EnoCean Extension (=C213+C284) | 0 | [6 empty] | 0
| +AirBaseExtension (=C183+C287) | 0 | [5 empty] | 0
| Zwischensumme 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| +Extension (=C279) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fehlende/Überschüssige Anschlüsse_AI_auf_DI |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anschlüsse vor autmomatische Ergänzung von fehlenden Extensions
| Gesamt verfügbare Anschlüsse |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Benötigte Anschlüsse |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Übrigbleibende Anschlüsse |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TRUE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Extensions für fehlende Anschlüsse
| Extension | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Anzahlberechnung Extension | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fehlende Anschlüsse |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AI auf DI Fehlende Anschlüsse | ben. AI | 0 | 0 | Entscheider ob weitere Extension
| Fehlende Anschlüsse nach Umlegung |  | 0 | 0 | E29 =WENN(E28<0;E28+D28;E28) |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Restliche Extension für DI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fehlende/Überschüssige Anschlüsse |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
E34 =WENN((E33+E29)<0;0;E33+E29) zuvor
| Relay Extension | 0 | [7 empty] | 0
| Fehlende Anschlüsse |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1-Wire Extension | 0 |  |  |  |  | 0
| Fehlende Anschlüsse |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EnOcean-Extension | 0 | [6 empty] | 0
| Fehlende Anschlüsse |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AirBaseExtension | 0 | [5 empty] | 0
| Zusätzlicher Miniserver (Basis Extensions) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Reserve nach Abdeckung fehlender Anschlüsse |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anschlüsse nach autmomatische Ergänzung von fehlenden Extensions
| Gesamt verfügbare Anschlüsse |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Benötigte Anschlüsse | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Übrigbleibende Anschlüsse |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gesamtanzahl Extensions | 0
| Benötigte Miniserver inkl. Extensions | 0
|  |  | AI (Eingang) | DI (Eingang) | AO (Ausgang) | DO (Ausgang) | 1-Wire Kanal | Air Base Kanal | EnOcean | DO 16A | DMX Kanäle
| Miniserver |  | 4 | 8 | 4 | 8
| Extension |  | 4 | 12 | 4 | 8
| DMX Extension | [9 empty] | 128
| 1-wire Extension | [5 empty] | 20
| EnOcean Extension | [7 empty] | 128
| Dimmer Extension |  |  | 8 | 4
| Relay Extension | [8 empty] | 14
| Air Base Extension | [6 empty] | 128
| Multi Extension Air |  |  | 12 |  |  | 20 |  |  | 8 | Air Dimmer
| Miniserver Go | [6 empty] | 128
Benötigte Kanäle auf Extension (Basis LED Streifen)
| Licht | Anzahl | DMX Ext. | Air Base Ext. | DMX Frei | AO | DO | Dimmer Kanäle frei
| Lichtkreis schaltbar 5A | 0 |  |  |  |  | 0
100012 | DMX Extension | 0 |  |  | 0
100029 | Dimmer Extension | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
100117 | RGBW 24V Dimmer DMX | 0 | 0
100125 | RGBW 24V Dimmer Air | 0 |  | 0
200042 | RGB LED Streifen 5m IP20 (berührungssicher) | 0 | [5 empty] | Slots Licht | DMX Ext.
200043 | LED Streifen Warmweiss IP20 (berührungssicher) | 0 | [5 empty] | Verfügbare Kanäle | 0
200045 | RGB LED Streifen 5m IP65 (spritzwasserfest) | 0 | [5 empty] | Benötigte Kanäle | 0
200046 | RGB LED Streifen 5m IP68 (wasserfest) | 0 | [5 empty] | Fehlende Kanäle | 0
200061 | LED Streifen Warmweiss IP65 (spritzwasserfest) | 0 | [5 empty] | Reserve | 0
200092 | LED Streifen Warmweiss IP68 (wasserfest) | 0
200098 | RGBW LED Streifen 5m IP20 (berührungssicher) | 0 | [5 empty] | DMX zusätzlich | 0
200099 | RGBW LED Streifen 5m IP65 (spritzwasserfest) | 0
200100 | RGBW LED Streifen 5m IP68 (wasserfest) | 0
200280 | LED Streifen Zubehör-Set RGBW | 0
200278 | LED Streifen Zubehör-Set WW | 0
| Analog 1-10V | 0 |  |  |  | 0
100153 | Nano IO Air | 0 |  | 0
|  | Summe | 0 | 0 | 0 | 0
Information
Pro Streifen 1 Dimmer & Pro Dimmer 1 Netzteil
DMX Dimmer belegt immer 4 Kanäle auf DMX Extension
Dimmer Air belegt 1 Kanal auf Air Base Extension
Da Dimmer auch ausgewählt wird, verfügbare, benötigte, reserve und noch notwendige Kanäle berechnen
Berechnung Kanäle auf Basis Dimmer nicht Streifen
Netzteilrechner: Spalte mit Watt pro Streifen
Zusätzlich benötigt
| 2 Mal 1 Produkt auswählen geht nicht, weil Anzahl nicht zusammengezählt wird! | [6 empty] | Air Base Extension
Miniserver
| Musik | Anzahl Stück
100165 | Loxone Music Server 4 Zonen | 0
100166 | Loxone Music Server 8 Zonen | 0
100167 | Loxone Music Server 12 Zonen | 0 |  |  | Loxone Music Server 4 |  | 0
100168 | Loxone Music Server 16 Zonen | 0 |  |  | Loxone Music Server 8 |  | 0
100169 | Loxone Music Server 20 Zonen | 0 |  |  | Loxone Music Server 12 |  | 0
200097 | Loxone Speaker | 0 |  |  | Loxone Music Server 16 |  | 0
200110 | Loxone 12-Kanal Verstärker | 0 |  |  | Loxone Music Server 20 |  | 0 | 0
200150 | Loxone Speaker Einbaubox | 0
100205 | #N/A | 0
200202 | Loxone Speaker Einbaubox für abgehängte Decken | 0
200153 | Loxone Wall Speaker | 0
| Musikserver [Zonenauswahl] | 0
| Heizung | Anzahl Stück |  | AI | AO | DO | 1-Wire
100163 | Stellantrieb Air | 0
200003 | Temperaturfühler Aussen | 0 |  | 0
200004 | Thermischer Stellantrieb 0-10V | 0 |  |  | 0
200005 | Thermischer Stellantrieb 230V | 0 |  |  |  | 0
200006 | Temperaturfühler 0-10V | 0 |  | 0
200010 | Temperatur & Feuchtefühler 0-10V | 0 |  | 0
200017 | Temperatur, Feuchte & CO2 Fühler 0-10V | 0 |  | 0
200077 | 1-Wire Hülsen Temperaturfühler | 0 |  |  |  |  | 0
200109 | 1-Wire Temperaturfühler | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Summe | 0 | 0 | 0 | 0
Zusätzlich benötigt
1-Wire Extension
Extension
Miniserver
| Zutritt | Anzahl | 1-Wire
200063 | Elektronischer Schlüssel - iButton Leser Indoor | 0 | 0 | Jeder Leser 1 Extension, außer es ist schon eine 1-Wire Extension vorhanden, dann hat dort 1 Leser platz
200064 | Elektronischer Schlüssel - iButton | 0 |  |  |  | Ben. Kanäle | Ben. Ext | Freie Plätze
200070 | Elektronischer Schlüssel - iButton magnetisch | 0 |  |  | Summe Leser | 0 | 0 | 0
200076 |  |  |  |  | S. Heizung | 0 | 0
200082
200093 | Intercom CH Set | 0 |  |  | vorh. Ext. | 0
200094 | Loxone Intercom Unterputz-Box | 0
200095 | Loxone Intercom Aufputz-Box | 0 |  |  |  | 0
200191 | Elektronischer Schlüssel - iButton Leser Outdoor | 0 | 0
200273 | Intercom XL | 0
|  | Summe | 0
| Information | [6 empty] | Zusätzlich benötigt
| 1-Wire Extension (20 Slots) benötigt | [6 empty] | 1-Wire Extension
| 1 Lesegerät = 1 Slot | [6 empty] | Miniserver
| Sensoren | Anzahl | AI | DI |  | 1-Wire
200003 | Temperaturfühler Aussen | 0 | 0
200006 | Temperaturfühler 0-10V | 0 | 0
200010 | Temperatur & Feuchtefühler 0-10V | 0 | 0
200017 | Temperatur, Feuchte & CO2 Fühler 0-10V | 0 | 0
200018 | Regensensor 24V | 0 |  | 0
200031 | Temperatur-/ Feuchtefühler Aussen | 0 | 0
200032 | Helligkeitssensor 0-10V | 0 | 0
200033 | Windsensor 24V | 0 |  | 0 |  |  |  | Zusätzlich Benötigt
200034 | Halterung für Windsensor | 0 |  |  | Stück |  |  | Extension
200039 | Präsenzmelder 24V | 0 |  | 0 |  |  |  | Miniserver
200054 | Ultraschallsensor 0-10V | 0 | 0
200077 | 1-Wire Hülsen Temperaturfühler | 0 |  |  |  |  | 0
200101 | Wassersensor | 0 |  | 0
200109 | 1-Wire Temperaturfühler Set | 0 |  |  |  |  | 0
200112 | Bewegungsmelder 24V | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0
200113 | Fensterkontakt | 0 |  | 0
200136 | Temperatur & Feuchtefühler Sauna | 0 | 0
200154 | Drucksensor 0-0,3bar | 0 | 0
200155 | Glasbruchmelder 24V | 0 |  | 0
|  | Summe | 0 | 0 |  |  | 0
| Verteiler | Anzahl
200168 | Weidmüller 8-fach Verteilerklemme PPV8 (20 Stk.) | 0
200169 | Weidmüller Etagen-Rangierklemme PRV8 (20 Stk.) | 0
200170 | Weidmüller Trennwand P-Reihe (10 Stk.) | 0
200171 | Weidmüller Bezeichnungsträger P-Reihe (20 Stk.) | 0
200172 | Weidmüller Abschlussplatte P-Reihe (10 Stk.) | 0
200173 | Weidmüller Jalousie-Anschlussklemme PMAK4 (50 Stk.) | 0
200174 | Weidmüller Abschlussplatte PMAK4 (20 Stk.) | 0
200175 | Weidmüller Installations-Reihenklemme PDL (50 Stk.) | 0
200176 | Weidmüller Abschlussplatte PDL (20 Stk.) | 0
200177 | Weidmüller Endwinkel ZEW (20 Stk.) | 0
200178 | Weidmüller Sicherungs-Reihenklemme ZSI (25 Stk.) | 0
200179 | Weidmüller Abschlussplatte Sicherungsklemme (50 Stk.) | 0
200180 | Weidmüller Sicherungs-Querverbinder 24-polig (10 Stk.) | 0
200181 | Eska Sicherung 2A (100 Stk.) | 0
200183 | Eska Sicherung 5A (100 Stk.) | 0
200184 | Eska Sicherung 10A (100 Stk.) | 0
200129 | Loxone CAT 7 Kabel | 0
100150 | Werkzeug-Set by Weidmüller | 0
| Funk | Anzahl | Air Base | EnOcean | Kanäle frei | Info
100114 | Air Base Extension | 0 |  |  | 0
100119 | Smart Socket Air | 0 | 0
100116 | Multi Extension Air | 0
100139 | Miniserver Go | 0 |  |  | 0
100140 | Remote Air | 0 | 0
100141 | IR Control Air | 0 | 0
100142 | Rauchmelder Air | 0 | 0
100149 | Temperatur, Feuchte & DI Sensor Air | 0 | 0
100151 | Loxone Zählerinterface IR Air | 0 | 0
100154 | Loxone Touch for Nano Weiß | 0
100155 | Loxone Touch Air Weiß | 0 | 0 |  |  |  |  | Zusätzlich Benötigt
100163 | Stellantrieb Air | 0 | 0
200048 | SMA Antenne 868 MHz | 0 |  |  |  | Stück |  | Air Base Extension
200059 | EnOcean Funk Fensterkontakt | 0 |  | 0 |  |  |  | EnOcean Extension
200067 | EnOcean Funk Stellantrieb | 0 |  | 0 |  |  |  | Miniserver
200135 | EnOcean Funk Bewegungsmelder | 0 |  | 0 |  |  |  | MiniserverGo
200137 | EnOcean Funk Schaltaktor | 0 |  | 0
200151 | SMA Stabantenne 4dBi 868 MHz | 0 |  |  |  | Stück
100180 | Loxone Touch Air Anthrazit | 0 | 0
100181 | Loxone Touch for Nano Anthrazit | 0
100182 | Rohrmotor SOLIDline Air 10Nm | 0 | 0
100183 | Rohrmotor SOLIDline Air 20Nm | 0 | 0
100184 | Rohrmotor SOLIDline Air 50Nm | 0 | 0
|  | Summe | 0 | 0
| Sonstiges |  | DO 16A | DO | Modbus
| Zubehör | Anzahl
100008 | SD-Karte mit Firmware | 0
100011 |  | 0
100013 |  | 0
100015 |  | 0
100023 | IR-Module | 0
100025 | Wetter Service 1 Jahr | 0
100026 | Wetter Service 10 Jahre | 0
100027 | Caller Service 1 Jahr | 0
100028 | Caller Service 3 Jahre | 0
100035 | IR Set | 0
100124 |  | 0
100178 | Loxone AquaStar Air 1,5" | 0
100179 | Loxone AquaStar Air 2" | 0
200001 | Netzteil 24V, 1,3A | 0
200002 | Netzteil 24V, 4,2A | 0 | [5 empty] | Modbus berechnung
200007 | Wireless-G Router | 0 | [5 empty] | benötigt für Geräte | 0
200012 | Ventiladapter VA80 | 0 | [5 empty] | zusätzl. Ausgew. | 0
200013 |  | 0 | [6 empty] | 0
200035 | Netzteil 24V, 10A | 0
200040 | Aufputzdose IP 20 weiss | 0
200049 | Koppelrelais | 0
200107 |  | 0
200143 | Netzteil 24V, 0,4A | 0
200156 | Modbus Energiezähler 1-Phasig | 0 |  |  | 0
200157 | Modbus Energiezähler 3-Phasig | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  | 0
| Verbraucher 5-16A | 0 | 0
200161 | Steckernetzteil 24V, 6,25A | 0
200207 | KEBA KeContact P20 Wallbox | 0
|  | Summe | 0 | 0 | 0
| Fans&Partner | Anzahl
100004 | Rollup Aufsteller Deutsch | 0
100170 | Loxone Tischaufsteller | 0
200050 | Loxone Aufkleber | 0
200086 | Loxone Fanshirt S | 0
200087 | Loxone Fanshirt M | 0
200088 | Loxone Fanshirt L | 0
200089 | Loxone Fanshirt XL | 0
200090 | Loxone Fanshirt XXL | 0
200158 | 25 Stk. Baustellenschilder | 0
200186 | #N/A | 0
| Beschattung | Anzahl | DO | Air Base
100153 | Nano IO Air | 0 |  | 0
| Beschattung (Rollo, Raffstore,...) | 0 | 0
100182 | Rohrmotor SOLIDline Air 10Nm | 0 | 0
100183 | Rohrmotor SOLIDline Air 20Nm | 0 | 0
100184 | Rohrmotor SOLIDline Air 50Nm | 0 | 0
|  | Summe | 0 | 0 |  |  |  | Zusätzlich Benötigt
Air Base Extension
Extension
| Information | [6 empty] | Miniserver
Rollo per Kabel zu NANO IO und Nano zu AirBase per Funk
pro Rollo/Markise/Jalousie/Raffstore 1 Nano
1 Nano belegt 1 Kanal auf AirBase
Nano Air (DI6,DO2, 1W-Ausgang Sensor)
DI für Taster z.B.
DO für Jalousie etc.
| Taster | Anzahl | DI | AI | Airbase | EnOcean
| Taster 1fach Digital | 0 | 0
| Taster 2fach Digital | 0 | 0 | [7 empty] | Information
| Taster 4fach Digital | 0 | 0
| Taster 5fach Digital | 0 | 0 | [7 empty] | AI auch bei DI möglich, wenn frei!
100154 | Loxone Touch for Nano Weiß | 0 |  |  | 0
100155 | Loxone Touch Air Weiß | 0 |  |  | 0
100180 | Loxone Touch Air Anthrazit | 0 |  |  | 0
100181 | Loxone Touch for Nano Anthrazit | 0 |  |  | 0
|  | Summe | 0 | 0 | 0 | 0
| Ms & Extensions | Anzahl | AI (Eingang) | DI (Eingang) | AO (Ausgang) | DO (Ausgang) | 1-Wire Kanal | Air Base Kanal | EnOcean | DO 16A | DMX Kanäle | DMX Air Dimmer
100001 | Miniserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100002 | Extension | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100011 | RS485 Extension | 0
100012 | DMX Extension | 0 | [8 empty] | 0
100013 | RS232 Extension | 0
100014 | 1-Wire Extension | 0 |  |  |  |  | 0
100015 | EnOcean Extension | 0 | [6 empty] | 0
100124 | Modbus Extension | 0
100029 | Dimmer Extension | 0 |  | 0 | 0
100038 | Relay Extension | 0 | [7 empty] | 0
100114 | Air Base Extension | 0 | [5 empty] | 0
100116 | Multi Extension Air | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
100139 | Miniserver Go | 0 | [5 empty] | 0
100158 | Fröling Extension | 0
| Netzteilrechner | Anzahl | Ampere/Stk | Gesamt
100001 | Miniserver | 0 | 0.12 | 0
100002 | Extension | 0 | 0.06 | 0 |  |  |  |  | Summe Netzteile
100011 | RS485 Extension | 0 | 0.03 | 0 |  | 1,3A Netzteil | 0 |  | 0,4A Netzteil | 0
100012 | DMX Extension | 0 | 0.03 | 0 |  | 4,2A Netzteil | 0 |  | 1,3A Netzteil | 0
100013 | RS232 Extension | 0 | 0.03 | 0 |  |  |  |  | 4,2A Netzteil | 0
100014 | 1-Wire Extension | 0 | 0.03 | 0 |  |  |  |  | 10A Netzteil | 0
100015 | EnOcean Extension | 0 | 0.03 | 0
100029 | Dimmer Extension | 0 | 0.06 | 0
100035 | IR Set | 0 | 0.03 | 0 |  |  |  | Extensions
100038 | Relay Extension | 0 | 0.3 | 0 |  |  |  | Verfügbar | 0
100114 | Air Base Extension | 0 | 0.006 | 0 |  |  |  | Benötigt | 0
100124 | Modbus Extension | 0 | 0.03 | 0
100158 | Fröling Extension | 0 | 0.03 | 0
|  |  | Summe | 0
100116 | Multi Extension Air | 0 | 0,4 A Netzt. Pro Ext. |  |  | 0,4A Netzteil | 0
200042 | RGB LED Streifen 5m IP20 (berührungssicher) | 0 | 3 | 0
200043 | LED Streifen Warmweiss IP20 (berührungssicher) | 0 | 3 | 0 |  | 4,2A Netzteil | 0
200045 | RGB LED Streifen 5m IP65 (spritzwasserfest) | 0 | 3 | 0 |  | 10A Netzteil | 0
200046 | RGB LED Streifen 5m IP68 (wasserfest) | 0 | 3 | 0
200061 | LED Streifen Warmweiss IP65 (spritzwasserfest) | 0 | 3 | 0 |  |  |  | LED
200092 | LED Streifen Warmweiss IP68 (wasserfest) | 0 | 3 | 0 |  |  |  | Verfügbar | 0
200098 | RGBW LED Streifen 5m IP20 (berührungssicher) | 0 | 4.2 | 0 |  |  |  | Benötigt | 0
200099 | RGBW LED Streifen 5m IP65 (spritzwasserfest) | 0 | 4.2 | 0
200100 | RGBW LED Streifen 5m IP68 (wasserfest) | 0 | 4.2 | 0
|  |  | Summe | 0
200003 | Temperaturfühler Aussen | 0 | 0.005 | 0
200004 | Thermischer Stellantrieb 0-10V | 0 | 0.042 | 0
200006 | Temperaturfühler 0-10V | 0 | 0.005 | 0 |  | 1,3A Netzteil | 0
200010 | Temperatur & Feuchtefühler 0-10V | 0 | 0.005 | 0 |  | 4,2A Netzteil | 0
200017 | Temperatur, Feuchte & CO2 Fühler 0-10V | 0 | 0.01 | 0 |  | 10A Netzteil | 0
200018 | Regensensor 24V | 0 | 0.06 | 0
200031 | Temperatur-/ Feuchtefühler Aussen | 0 | 0.005 | 0
200032 | Helligkeitssensor 0-10V | 0 | 0.005 | 0 |  |  |  | Pheriperie
200039 | Präsenzmelder 24V | 0 | 0.01 | 0 |  |  |  | Verfügbar | 0
200054 | Ultraschallsensor 0-10V | 0 | 0.06 | 0 |  |  |  | Benötigt | 0
200112 | Bewegungsmelder 24V | 0 | 0.015 | 0
200136 | Temperatur & Feuchtefühler Sauna | 0 | 0.005 | 0
200154 | Drucksensor 0-0,3bar | 0 | 0.01 | 0
|  |  | Summe | 0
| Platzbedarfsrechner | Anzahl | Platz | Gesamt
100001 | Miniserver | 0 | 155 | 0
100002 | Extension | 0 | 155 | 0
100011 | RS485 Extension | 0 | 34 | 0
100012 | DMX Extension | 0 | 34 | 0 |  | Gesamt in mm | 0
100013 | RS232 Extension | 0 | 34 | 0 |  | Teilungseinh. | 0
100014 | 1-Wire Extension | 0 | 34 | 0
100015 | EnOcean Extension | 0 | 34 | 0
100029 | Dimmer Extension | 0 | 155 | 0
100035 | IR Set | 0 | 34 | 0
100038 | Relay Extension | 0 | 155 | 0
100114 | Air Base Extension | 0 | 34 | 0
100124 | Modbus Extension | 0 | 34 | 0
100158 | Fröling Extension | 0 | 35 | 0
200049 | Koppelrelais | 0 | 17 | 0
100117 | RGBW 24V Dimmer DMX | 0 | 34 | 0
200001 | Netzteil 24V, 1,3A | 0 | 53 | 0
200002 | Netzteil 24V, 4,2A | 0 | 90 | 0
200035 | Netzteil 24V, 10A | 0 | 83 | 0
200143 | Netzteil 24V, 0,4A | 0 | 18 | 0
200156 | Modbus Energiezähler 1-Phasig | 0 | 17.5 | 0
200157 | Modbus Energiezähler 3-Phasig | 0 | 70 | 0
200168 | Weidmüller 8-fach Verteilerklemme PPV8 (20 Stk.) | 0 | 120 | 0
200169 | Weidmüller Etagen-Rangierklemme PRV8 (20 Stk.) | 0 | 120 | 0
200173 | Weidmüller Jalousie-Anschlussklemme PMAK4 (50 Stk.) | 0 | 104 | 0
200175 | Weidmüller Installations-Reihenklemme PDL (50 Stk.) | 0 | 100 | 0
200178 | Weidmüller Sicherungs-Reihenklemme ZSI (25 Stk.) | 0 | 70 | 0
|  |  | Summe | 0

## Eingabe
| Raumteilung | Stückzahl | Wohnzimmer | Küche | Esszimmer
Drop-Down Menü Auswahl
Licht | Lichtkreis schaltbar 5A | 0
| Lichtkreis Dimmbar 230V | 0
| RGBW LED Streifen 5m IP20 (berührungssicher) | 0
| RGBW 24V Dimmer DMX | 0
| Lichtkreis Dimmbar 0-10V EVG | 0
0
0
0
0
0
Beschattung | Beschattung (Rollo, Raffstore,...) | 0
0
0
Heizung | 1-wire Temperaturfühler | 0
| Thermischer Stellantrieb 0-10V | 0
0
0
0
Sensor | Präsenzmelder 24V | 0
| Fensterkontakt | 0
| Temperatur-/ Feuchtefühler Aussen | 0
0
0
0
0
0
0
0
Air | Smart Socket Air | 0
| Rauchmelder Air | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
Taster | Taster 5fach Digital | 0
| Taster 1fach Digital | 0
0
0
0
0
Zutritt | Intercom CH Set | 0
0
0
0
Musik | Musikserver [Zonenauswahl] | 0
| Loxone 12-Kanal Verstärker | 0
| Loxone Speaker | 0
| Loxone Speaker Einbaubox | 0
0
0
0
0
0
Miniserver & Extensions |  | 0
0
0
0
Verteiler | Weidmüller Installations-Reihenklemme PDL (50 Stk.) | 0
| Loxone CAT 7 Kabel | 0
| Weidmüller Jalousie-Anschlussklemme PMAK4 (50 Stk.) | 0
| Weidmüller Trennwand P-Reihe (10 Stk.) | 0
| Weidmüller Abschlussplatte P-Reihe (10 Stk.) | 0
| Weidmüller Abschlussplatte PDL (20 Stk.) | 0
0
0
0
0
Zubehör | Wetter Service 10 Jahre | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Fans & Partner |  | 0
0
0
0
0

## Fans & Partner (hidden)
Artikelnummer+ | Bezeichnung | Preis excl. | Preis Inkl. | Notitz
100004 | Rollup Aufsteller Deutsch | 119.44 | 128.9952
100170 | Loxone Tischaufsteller | 50.88 | 54.9504
200050 | Loxone Aufkleber | 4.03 | 4.3524
200086 | Loxone Fanshirt S | 16.62 | 17.9496
200087 | Loxone Fanshirt M | 16.62 | 17.9496
200088 | Loxone Fanshirt L | 16.62 | 17.9496
200089 | Loxone Fanshirt XL | 16.62 | 17.9496
200090 | Loxone Fanshirt XXL | 16.62 | 17.9496
200158 | 25 Stk. Baustellenschilder | 184.26 | 199.0008
200186 | #N/A | #N/A | #N/A

## Stückliste
Stückliste
Anz. | Nr. | Beschreibung | Stück Netto | Stück Brutto | Gesamt |  | Kategorie | AI (Eingang) | DI (Eingang) | AO (Ausgang) | DO (Ausgang) | Kanäle | Ampere gesamt pro Produkt | Watt gesamt pro Produkt
0 | 100001 | Miniserver | 489.82 | 529.0056 | 0 | 0 | Extension | 4 | 8 | 4 | 8 |  | 0
0 | 100002 | Extension | 406.48 | 438.9984 | 0 | 0 | Extension | 4 | 12 | 4 | 8 |  | 0
0 | 100004 | Rollup Aufsteller Deutsch | 119.44 | 128.9952 | 0 |  | Sonstiges | [5 empty] | nix
0 | 100008 | SD-Karte mit Firmware | 11.99 | 12.9492 | 0 |  | Sonstiges | [5 empty] | nix
0 | 100011 | RS485 Extension | 175 | 189 | 0 | Sonstiges wird einfach ausgewählt | Sonstiges/Extension | [5 empty] | 0
0 | 100012 | DMX Extension | 276.85 | 298.998 | 0 |  | Licht/Extension |  |  |  |  | 128 | 0.03
0 | 100013 | RS232 Extension | 175 | 189 | 0 | Sonstiges wird einfach ausgewählt | Sonstiges/Extension | [5 empty] | 0
0 | 100014 | 1-Wire Extension | 175 | 189 | 0 | Temparaturfühler & iButton; 20 Fühler möglich, Lesegerät für Zutritt 1x Fühler benötigt | Extension |  |  |  |  | 20 | 0
0 | 100015 | EnOcean Extension | 310.19 | 335.0052 | 0 | Sonstiges wird einfach ausgewählt | Sonstiges/Extension |  |  |  |  | 128 | 0
0 | 100023 | IR-Module | 88.84 | 95.9472 | 0 |  | Sonstiges | [5 empty] | nix
0 | 100025 | Wetter Service 1 Jahr | 64.77 | 69.9516 | 0 | Sonstiges | Sonstiges | [5 empty] | nix
0 | 100201 | Wetter Service 10 Jahre | 369.44 | 398.9952 | 0 | Sonstiges | Sonstiges | [5 empty] | nix
0 | 100027 | Caller Service 1 Jahr | 64.77 | 69.9516 | 0 | Sonstiges | Sonstiges | [5 empty] | nix
0 | 100028 | Caller Service 3 Jahre | 165.74 | 178.9992 | 0 | Sonstiges | Sonstiges | [5 empty] | nix
0 | 100029 | Dimmer Extension | 452.78 | 489.0024 | 0 | Kein Netzteil 230V Dimmkanal (4 Dimmkanäle = 4 Kanäle) | Licht/Extension |  | 8 | 4 |  |  | 0
0 | 100035 | IR Set | 221.3 | 239.004 | 0 |  | Sonstiges | [5 empty] | 0.03
0 | 100038 | Relay Extension | 489.82 | 529.0056 | 0 |  | Extension |  |  |  | 14 |  | 0
0 | 100114 | Air Base Extension | 100.93 | 109.0044 | 0 | 128 Sockets/Geräte gelernt werden | Air/Extension |  |  |  |  | 128 | 0.006
0 | 100119 | Smart Socket Air | 74.03 | 79.9524 | 0 | belegt 1 Kanal auf AirBaseExtension | Air |  |  |  |  | 1 | nix
0 | 100116 | Multi Extension Air | 489.82 | 529.0056 | 0 | Stück-Auswahl | Air/Extension |  | 12 |  | 8 | 20 | 0,4 A Netzt. Pro Ext.
0 | 100117 | RGBW 24V Dimmer DMX | 74.03 | 79.9524 | 0 | belegt 4Kanäle auf DMX Extension | Licht |  |  |  |  | 4 | nix
0 | 100124 | Modbus Extension | 230.56 | 249.0048 | 0 | Sonstiges-Auswählen | Sonstiges | [5 empty] | 0
0 | 100125 | RGBW 24V Dimmer Air | 83.29 | 89.9532 | 0 | belegt 1 Kanal auf AirbaseExtension | Licht |  |  |  |  | 1 | nix
0 | 100139 | Miniserver Go | 369.44 | 398.9952 | 0 | wird ausgewählt (für Nachrüster) | Air/Extension |  |  |  |  | 128 | nix
0 | 100140 | Remote Air | 49.95 | 53.946 | 0 | belegt 1 Kanal auf MsGo oder Extension | Air |  |  |  |  | 1 | nix
0 | 100141 | IR Control Air | 110.19 | 119.0052 | 0 | belegt 1 Kanal auf MsGo oder Extension | Air |  |  |  |  | 1 | nix
0 | 100142 | Rauchmelder Air | 89.77 | 96.9516 | 0 | belegt 1 Kanal auf MsGo oder Extension | Air |  |  |  |  | 1 | nix
0 | 100149 | Temperatur, Feuchte & DI Sensor Air | 86.99 | 93.9492 | 0 | belegt 1 Kanal auf MsGo oder Extension | Air |  |  |  |  | 1 | nix
0 | 100150 | Werkzeug-Set by Weidmüller | 397.22 | 428.9976 | 0 | Stück-Auswahl Sonstiges | Sonstiges | [5 empty] | nix
0 | 100151 | Loxone Zählerinterface IR Air | 119.44 | 128.9952 | 0 | belegt 1 Kanal auf MsGo oder Extension | Air |  |  |  |  | 1 | nix
0 | 100153 | Nano IO Air | 110.19 | 119.0052 | 0 | belegt 1 Kanal auf MsGo oder Extension | Beschattung |  |  |  |  | 1 | nix
0 | 100154 | Loxone Touch for Nano Weiß | 49.03 | 52.9524 | 0 |  | Air | [5 empty] | nix
0 | 100155 | Loxone Touch Air Weiß | 110.19 | 119.0052 | 0 | belegt 1 Kanal auf MsGo oder Extension | Air |  |  |  |  | 1 | nix
0 | 100158 | Fröling Extension | 202.78 | 219.0024 | 0 | Sonstiges -kann man einfach kaufen | Sonstiges | [5 empty] | 0.03
0 | 100163 | Stellantrieb Air | 100.93 | 109.0044 | 0 | belegt 1 Kanal auf MsGo oder Extension | Air |  |  |  |  | 1 | nix
0 | 100165 | Loxone Music Server 4 Zonen | 1443.52 | 1559.0016 | 0 | Stück-Auswahl | Musik | [5 empty] | nix
0 | 100166 | Loxone Music Server 8 Zonen | 2128.7 | 2298.996 | 0 | Stück-Auswahl | Musik | [5 empty] | nix
0 | 100167 | Loxone Music Server 12 Zonen | 2499.07 | 2698.9956 | 0 | Stück-Auswahl | Musik | [5 empty] | nix
0 | 100168 | Loxone Music Server 16 Zonen | 3147.22 | 3398.9976 | 0 | Stück-Auswahl | Musik | [5 empty] | nix
0 | 100169 | Loxone Music Server 20 Zonen | 3517.59 | 3798.9972 | 0 | Stück-Auswahl | Musik | [5 empty] | nix
0 | 100170 | Loxone Tischaufsteller | 50.88 | 54.9504 | 0 | Stück-Auswahl | Sonstiges | [5 empty] | nix
0 | 100178 | Loxone AquaStar Air 1,5" | 1400 | 1512 | 0 | Stück-Auswahl | Sonstiges | [5 empty] | nix
0 | 100179 | Loxone AquaStar Air 2" | 1500 | 1620 | 0 | Stück-Auswahl | Sonstiges | [5 empty] | nix
0 | 100180 | Loxone Touch Air Anthrazit | 110.19 | 119.0052 | 0 | belegt 1 Kanal auf MsGo oder Extension | Air |  |  |  |  | 1 | nix
0 | 100181 | Loxone Touch for Nano Anthrazit | 49.03 | 52.9524 | 0 |  | Air | [5 empty] | nix
0 | 100182 | Rohrmotor SOLIDline Air 10Nm | 202.78 | 219.0024 | 0 | belegt 1 Kanal auf MsGo oder Extension | Air |  |  |  |  | 1 | nix
0 | 100183 | Rohrmotor SOLIDline Air 20Nm | 230.56 | 249.0048 | 0 | belegt 1 Kanal auf MsGo oder Extension | Air |  |  |  |  | 1 | nix
0 | 100184 | Rohrmotor SOLIDline Air 50Nm | 267.59 | 288.9972 | 0 | belegt 1 Kanal auf MsGo oder Extension | Air |  |  |  |  | 1 | nix
0 | 200001 | Netzteil 24V, 1,3A | 46.25 | 49.95 | 0 | Auswählen & stehen auch mit anderen Produkten in Beziehung | Sonstiges | [5 empty] | nix
0 | 200002 | Netzteil 24V, 4,2A | 71.25 | 76.95 | 0 | Auswählen & stehen auch mit anderen Produkten in Beziehung | Sonstiges | [5 empty] | nix
0 | 200003 | Temperaturfühler Aussen | 49.95 | 53.946 | 0 |  | Heizung | 1 |  |  |  |  | 0
0 | 200004 | Thermischer Stellantrieb 0-10V | 86.07 | 92.9556 | 0 |  | Heizung |  |  | 1 |  |  | 0
0 | 200005 | Thermischer Stellantrieb 230V | 36.99 | 39.9492 | 0 |  | Heizung |  |  |  | 1 |  | nix
0 | 200006 | Temperaturfühler 0-10V | 53.66 | 57.9528 | 0 |  | Heizung | 1 |  |  |  |  | 0
0 | 200007 | Wireless-G Router | 33.29 | 35.9532 | 0 | Sonstiges-Stück | Sonstiges | [5 empty] | nix
0 | 200010 | Temperatur & Feuchtefühler 0-10V | 100.93 | 109.0044 | 0 |  | Heizung | 2 |  |  |  |  | 0
0 | 200012 | Ventiladapter VA80 | 1.62 | 1.7496 | 0 | Sonstiges-Stück | Sonstiges | [5 empty] | nix
0 | 200017 | Temperatur, Feuchte & CO2 Fühler 0-10V | 286.11 | 308.9988 | 0 |  | Heizung | 3 |  |  |  |  | 0
0 | 200018 | Regensensor 24V | 74.03 | 79.9524 | 0 |  | Sensoren |  | 1 |  |  |  | 0
0 | 200031 | Temperatur-/ Feuchtefühler Aussen | 147.22 | 158.9976 | 0 |  | Sensoren | 2 |  |  |  |  | 0
0 | 200032 | Helligkeitssensor 0-10V | 100.93 | 109.0044 | 0 |  | Sensoren | 1 |  |  |  |  | 0
0 | 200033 | Windsensor 24V | 89.77 | 96.9516 | 0 |  | Sensoren |  | 1 |  |  |  | nix
0 | 200034 | Halterung für Windsensor | 70.32 | 75.9456 | 0 | Stück-Auswahl | Sensoren | [5 empty] | nix
0 | 200035 | Netzteil 24V, 10A | 165.74 | 178.9992 | 0 | Stück-Auswahl | Sonstiges | [5 empty] | nix
0 | 200039 | Präsenzmelder 24V | 128.7 | 138.996 | 0 |  | Sensoren |  | 1 |  |  |  | 0.01
0 | 200040 | Aufputzdose IP 20 weiss | 11.07 | 11.9556 | 0 | Stück-Auswahl | Sonstiges | [5 empty] | nix
0 | 200042 | RGB LED Streifen 5m IP20 (berührungssicher) | 70.65 | 76.302 | 0 | Stück-Auswahl Licht | Licht | [5 empty] | 0
0 | 200043 | LED Streifen Warmweiss IP20 (berührungssicher) | 100.93 | 109.0044 | 0 | Stück-Auswahl Licht | Licht | [5 empty] | 0
0 | 200045 | RGB LED Streifen 5m IP65 (spritzwasserfest) | 77.13 | 83.3004 | 0 | Stück-Auswahl Licht | Licht | [5 empty] | 0
0 | 200046 | RGB LED Streifen 5m IP68 (wasserfest) | 83.61 | 90.2988 | 0 | Stück-Auswahl Licht | Licht | [5 empty] | 0
0 | 200048 | SMA Antenne 868 MHz | 20.32 | 21.9456 | 0 | Stück-Auswahl | Air | [5 empty] | nix
0 | 200049 | Koppelrelais | 20.32 | 21.9456 | 0 | Stück-Auswahl | Sonstiges | [5 empty] | nix
0 | 200050 | Loxone Aufkleber | 4.03 | 4.3524 | 0 | Stück-Auswahl Sonstiges | Sonstiges | [5 empty] | nix
0 | 200054 | Ultraschallsensor 0-10V | 267.59 | 288.9972 | 0 |  | Sensoren | 1 |  |  |  |  | 0
0 | 200059 | EnOcean Funk Fensterkontakt | 100.93 | 109.0044 | 0 | Stück-Auswahl | Air |  |  |  |  | 1 | nix
0 | 200061 | LED Streifen Warmweiss IP65 (spritzwasserfest) | 110.19 | 119.0052 | 0 | Stück-Auswahl | Licht | [5 empty] | 0
0 | 200063 | Elektronischer Schlüssel - iButton Leser Indoor | 11.44 | 12.3552 | 0 | belegt 1 kanal von 1 Wire (Temparatur und Zutritt) | Zutritt |  |  |  |  | 1 | nix
0 | 200064 | Elektronischer Schlüssel - iButton | 4.86 | 5.2488 | 0 | Stück-Zutritt | Zutritt | [5 empty] | nix
0 | 200067 | EnOcean Funk Stellantrieb | 165.74 | 178.9992 | 0 | belegt 1 kanal enocean extension | Air |  |  |  |  | 1 | nix
0 | 200070 | Elektronischer Schlüssel - iButton magnetisch | 11.07 | 11.9556 | 0 | Stück-Auswahl Zutritt | Zutritt | [5 empty] | nix
0 | 200077 | 1-Wire Hülsen Temperaturfühler | 14.4 | 15.552 | 0 | 1-Wire Extension 1 Kanal | Sensoren |  |  |  |  | 1 | nix
0 | 200086 | Loxone Fanshirt S | 16.62 | 17.9496 | 0 | Stück-Auswahl Sonstiges | Sonstiges | [5 empty] | nix
0 | 200087 | Loxone Fanshirt M | 16.62 | 17.9496 | 0 | Stück-Auswahl Sonstiges | Sonstiges | [5 empty] | nix
0 | 200088 | Loxone Fanshirt L | 16.62 | 17.9496 | 0 | Stück-Auswahl Sonstiges | Sonstiges | [5 empty] | nix
0 | 200089 | Loxone Fanshirt XL | 16.62 | 17.9496 | 0 | Stück-Auswahl Sonstiges | Sonstiges | [5 empty] | nix
0 | 200090 | Loxone Fanshirt XXL | 16.62 | 17.9496 | 0 | Stück-Auswahl Sonstiges | Sonstiges | [5 empty] | nix
0 | 200092 | LED Streifen Warmweiss IP68 (wasserfest) | 119.44 | 128.9952 | 0 | Stück-Auswahl | Licht | [5 empty] | 0
0 | 200102 | Intercom CH Set | 897.22 | 968.9976 | 0 | Stück-Auswähl Zutritt | Zutritt | [5 empty] | nix
0 | 200094 | Loxone Intercom Unterputz-Box | 70.32 | 75.9456 | 0 | Stück-Auswähl Zutritt | Zutritt | [5 empty] | nix
0 | 200095 | Loxone Intercom Aufputz-Box | 128.7 | 138.996 | 0 | Stück-Auswähl Zutritt | Zutritt | [5 empty] | nix
0 | 200097 | Loxone Speaker | 110.19 | 119.0052 | 0 | Stück-Auswahl Musik (1 Kanal am Musikserver) | Musik |  |  |  |  | 1 | nix
0 | 200098 | RGBW LED Streifen 5m IP20 (berührungssicher) | 128.7 | 138.996 | 0 | Stück-Auswahl Licht | Licht | [5 empty] | 0
0 | 200099 | RGBW LED Streifen 5m IP65 (spritzwasserfest) | 137.96 | 148.9968 | 0 | Stück-Auswahl Licht | Licht | [5 empty] | 0
0 | 200100 | RGBW LED Streifen 5m IP68 (wasserfest) | 147.22 | 158.9976 | 0 | Stück-Auswahl Licht | Licht | [5 empty] | 0
0 | 200101 | Wassersensor | 24.95 | 26.946 | 0 | Sensoren | Sensoren |  | 1 |  |  |  | nix
0 | 200109 | 1-Wire Temperaturfühler Set | 49.03 | 52.9524 | 0 | 5 Temparaturfühler (11 in der Auswahl = 3 mal Paket (15)) | Heizung |  |  |  |  | 5 | nix
0 | 200110 | Loxone 12-Kanal Verstärker | 739.82 | 799.0056 | 0 | Stück-Auswahl Musik | Musik | [5 empty] | nix
0 | 200112 | Bewegungsmelder 24V | 119.44 | 128.9952 | 0 |  | Sensoren |  | 1 |  |  |  | 0
0 | 200113 | Fensterkontakt | 12.27 | 13.2516 | 0 |  | Sensoren |  | 1 |  |  |  | nix
0 | 200129 | Loxone CAT 7 Kabel | 212.04 | 229.0032 | 0 | Stück-Auswahl | Sonstiges | [5 empty] | nix
0 | 200135 | EnOcean Funk Bewegungsmelder | 137.96 | 148.9968 | 0 | enocean - extension 1 kanal (für Licht und Temparatur) | Air |  |  |  |  | 1 | nix
0 | 200136 | Temperatur & Feuchtefühler Sauna | 184.26 | 199.0008 | 0 |  | Sonstiges | 2 |  |  |  |  | 0
0 | 200137 | EnOcean Funk Schaltaktor | 100.93 | 109.0044 | 0 | enocean - extension 1 kanal (für Licht und Temparatur) | Air |  |  |  |  | 1 | nix
0 | 200143 | Netzteil 24V, 0,4A | 33.29 | 35.9532 | 0 | Stück-Auswahl | Sonstiges | [5 empty] | nix
0 | 200150 | Loxone Speaker Einbaubox | 57.36 | 61.9488 | 0 | Stück-Auswahl Musik (wählt Kunde aus) | Musik | [5 empty] | nix
0 | 200151 | SMA Stabantenne 4dBi 868 MHz | 24.95 | 26.946 | 0 | Stück-Auswahl Air | Air | [5 empty] | nix
0 | 200153 | Loxone Wall Speaker | 184.26 | 199.0008 | 0 | Stück-Auswahl Musik | Musik | [5 empty] | nix
0 | 200154 | Drucksensor 0-0,3bar | 137.96 | 148.9968 | 0 |  | Sensoren | 1 |  |  |  |  | 0
0 | 200155 | Glasbruchmelder 24V | 33.29 | 35.9532 | 0 |  | Sensoren |  | 1 |  |  |  | nix
0 | 200156 | Modbus Energiezähler 1-Phasig | 184.26 | 199.0008 | 0 | selbst auswählen | Sonstiges | [5 empty] | nix
0 | 200157 | Modbus Energiezähler 3-Phasig | 313.89 | 339.0012 | 0 | selbst auswählen | Sonstiges | [5 empty] | nix
0 | 200158 | 25 Stk. Baustellenschilder | 184.26 | 199.0008 | 0 | buggy im shop | Sonstiges | [5 empty] | nix
0 | 200168 | Weidmüller 8-fach Verteilerklemme PPV8 (20 Stk.) | 202.78 | 219.0024 | 0 | Stück-Auswahl Verteiler | Verteiler | [5 empty] | nix
0 | 200169 | Weidmüller Etagen-Rangierklemme PRV8 (20 Stk.) | 193.52 | 209.0016 | 0 | Stück-Auswahl Verteiler | Verteiler | [5 empty] | nix
0 | 200170 | Weidmüller Trennwand P-Reihe (10 Stk.) | 11.07 | 11.9556 | 0 | Stück-Auswahl Verteiler | Verteiler | [5 empty] | nix
0 | 200171 | Weidmüller Bezeichnungsträger P-Reihe (20 Stk.) | 26.81 | 28.9548 | 0 | Stück-Auswahl Verteiler | Verteiler | [5 empty] | nix
0 | 200172 | Weidmüller Abschlussplatte P-Reihe (10 Stk.) | 5.69 | 6.1452 | 0 | Stück-Auswahl Verteiler | Verteiler | [5 empty] | nix
0 | 200173 | Weidmüller Jalousie-Anschlussklemme PMAK4 (50 Stk.) | 193.52 | 209.0016 | 0 | Stück-Auswahl Verteiler | Verteiler | [5 empty] | nix
0 | 200174 | Weidmüller Abschlussplatte PMAK4 (20 Stk.) | 11.07 | 11.9556 | 0 | Stück-Auswahl Verteiler | Verteiler | [5 empty] | nix
0 | 200175 | Weidmüller Installations-Reihenklemme PDL (50 Stk.) | 110.19 | 119.0052 | 0 | Stück-Auswahl Verteiler | Verteiler | [5 empty] | nix
0 | 200176 | Weidmüller Abschlussplatte PDL (20 Stk.) | 8.19 | 8.8452 | 0 | Stück-Auswahl Verteiler | Verteiler | [5 empty] | nix
0 | 200177 | Weidmüller Endwinkel ZEW (20 Stk.) | 8.19 | 8.8452 | 0 | Stück-Auswahl Verteiler | Verteiler | [5 empty] | nix
0 | 200178 | Weidmüller Sicherungs-Reihenklemme ZSI (25 Stk.) | 119.44 | 128.9952 | 0 | Stück-Auswahl Verteiler | Verteiler | [5 empty] | nix
0 | 200179 | Weidmüller Abschlussplatte Sicherungsklemme (50 Stk.) | 16.62 | 17.9496 | 0 | Stück-Auswahl Verteiler | Verteiler | [5 empty] | nix
0 | 200180 | Weidmüller Sicherungs-Querverbinder 24-polig (10 Stk.) | 64.77 | 69.9516 | 0 | Stück-Auswahl Verteiler | Verteiler | [5 empty] | nix
0 | 200181 | Eska Sicherung 2A (100 Stk.) | 9.82 | 10.6056 | 0 | Stück-Auswahl Verteiler | Verteiler | [5 empty] | nix
0 | 200183 | Eska Sicherung 5A (100 Stk.) | 9.82 | 10.6056 | 0 | Stück-Auswahl Verteiler | Verteiler | [5 empty] | nix
0 | 200184 | Eska Sicherung 10A (100 Stk.) | 9.82 | 10.6056 | 0 | Stück-Auswahl Verteiler | Verteiler | [5 empty] | nix
0 | 200197 | Loxone Folder Set CH -25pcs | 4.58 | 4.9464 | 0 | Stück-Auswahl Sonstiges | Sonstiges | [5 empty] | nix
0 | 200191 | Elektronischer Schlüssel - iButton Leser Outdoor | 33.29 | 35.9532 | 0 | belegt 1 kanal von 1 Wire (Zutritt) | Zutritt |  |  |  |  | 1 | nix
0 | 200207 | KEBA KeContact P20 Wallbox | 1249.07 | 1348.9956 | 0 | Stück-Auswahl Sonstiges | Sonstiges | [5 empty] | nix
0 | 200202 | Loxone Speaker Einbaubox für abgehängte Decken | 46.25 | 49.95 | 0 | Stück-Auswahl Musik | Musik | [5 empty] | nix
0 | 200280 | LED Streifen Zubehör-Set RGBW | 21.25 | 22.95 | 0
0 | 200278 | LED Streifen Zubehör-Set WW | 14.77 | 15.9516 | 0
0 | 200161 | Steckernetzteil 24V, 6,25A | 74.028 | 79.9502 | 0
0 | 200192 | Intercom XL | 1480.56 | 1599.0048 | 0 | Stück-Auswähl Zutritt | Zutritt | [5 empty] | nix
|  | Gesamtpreis exkl. Steuern |  |  | 0
|  | -Rabatt | 0 | % | 0
|  | rabattierter Betrag |  |  | 0
|  | + Steuern | 8 | % | 0
|  | Gesamtpreis inkl. Steuern |  | CHF | 0
| Verfügbar |  | Benötigt | Reserve
| 0 | Analoge Eingänge | 0 | 0
| 0 | Digitale Eingänge | 0 | 0
| 0 | Analoge Ausgänge | 0 | 0
| 0 | Digitale Ausgänge 5A | 0 | 0
| 0 | 1-Wire Kanal | 0 | 0
| 0 | Air Base Kanäle | 0 | 0
| 0 | EnoCean | 0 | 0
| 0 | Digitale Ausgänge 16A | 0 | 0
| 0 | Dimmkanäle | 0 | 0
Platzbedarf im Verteiler
|  | in mm | 0
|  | in Teilungseinheiten | 0
Netzteilrechner in Ampere
|  |  | Verfügbar | Bedarf
|  | Extension | 0 | 0
|  | LED | 0 | 0
|  | Peripherie | 0 | 0

## Netzteilrechner
Netzteilrechner
Netzteile | 0,4 A | 1,3 A | 4,2 A | 10 A
|  | 0 | 0 | 0
Extensions | [6 empty] | Extension
Artikelnummer | Produkte | Stück | Ampere/Stk | Gesamt |  |  | Ampere Verfügbar | 0
100001 | Miniserver | 0 | 0.12 | 0 | Gesamt |  | Ampere Benötigt | 0
100002 | Extension | 0 | 0.06 | 0 | 0,4A Netzteil
100011 | RS485 Extension | 0 | 0.03 | 0 | 1,3A Netzteil | 0
100012 | DMX Extension | 0 | 0.03 | 0 | 4,2A Netzteil | 0
100013 | RS232 Extension | 0 | 0.03 | 0 | 10A Netzteil | 0
100014 | 1-Wire Extension | 0 | 0.03 | 0
100015 | EnOcean Extension | 0 | 0.03 | 0
100029 | Dimmer Extension | 0 | 0.06 | 0
100035 | IR Set | 0 | 0.03 | 0 | 1,3A Netzteil | 0
100038 | Relay Extension | 0 | 0.3 | 0 | 4,2A Netzteil | 0
100114 | Air Base Extension | 0 | 0.006 | 0
100124 | Modbus Extension | 0 | 0.03 | 0
100158 | Fröling Extension | 0 | 0.03 | 0
|  |  | Summe | 0
100116 | Multi Extension Air |  | 0,4 Ampere Netzteil/Stück |  | 0,4A Netzteil
LED | [6 empty] | LED
Artikelnummer | Produkte | Stück | Ampere/Stk | Gesamt |  |  | Ampere Verfügbar | 0
200042 | RGB LED Streifen 5m IP20 (berührungssicher) | 0 | 3 | 0 |  |  | Ampere Benötigt | 0
200043 | LED Streifen Warmweiss IP20 (berührungssicher) | 0 | 3 | 0 | 4,2A Netzteil | 0
200045 | RGB LED Streifen 5m IP65 (spritzwasserfest) | 0 | 3 | 0 | 10A Netzteil | 0
200046 | RGB LED Streifen 5m IP68 (wasserfest) | 0 | 3 | 0
200061 | LED Streifen Warmweiss IP65 (spritzwasserfest) | 0 | 3 | 0
200092 | LED Streifen Warmweiss IP68 (wasserfest) | 0 | 3 | 0
200098 | RGBW LED Streifen 5m IP20 (berührungssicher) | 0 | 4.2 | 0
200099 | RGBW LED Streifen 5m IP65 (spritzwasserfest) | 0 | 4.2 | 0
200100 | RGBW LED Streifen 5m IP68 (wasserfest) | 0 | 4.2 | 0
|  |  | Summe | 0
Peripherie | [6 empty] | Peripherie
Artikelnummer | Produkte | Stück | Ampere/Stk | Gesamt |  |  | Ampere Verfügbar | 0
200003 | Temperaturfühler Aussen | 0 | 0.005 | 0 |  |  | Ampere Benötigt | 0
200004 | Thermischer Stellantrieb 0-10V | 0 | 0.042 | 0
200006 | Temperaturfühler 0-10V | 0 | 0.005 | 0 | 1,3A Netzteil | 0
200010 | Temperatur & Feuchtefühler 0-10V | 0 | 0.005 | 0 | 4,2A Netzteil | 0
200017 | Temperatur, Feuchte & CO2 Fühler 0-10V | 0 | 0.01 | 0 | 10A Netzteil | 0
200018 | Regensensor 24V | 0 | 0.06 | 0
200031 | Temperatur-/ Feuchtefühler Aussen | 0 | 0.005 | 0
200032 | Helligkeitssensor 0-10V | 0 | 0.005 | 0
200039 | Präsenzmelder 24V | 0 | 0.01 | 0
200054 | Ultraschallsensor 0-10V | 0 | 0.06 | 0
200112 | Bewegungsmelder 24V | 0 | 0.015 | 0
200136 | Temperatur & Feuchtefühler Sauna | 0 | 0.005 | 0
200154 | Drucksensor 0-0,3bar | 0 | 0.01 | 0
|  |  | Summe | 0

## Platzbedarfsrechner
Platzbedarfsrechner
Artikelnummer | Produkte | Stück | Platzbedarf | Gesamt
100001 | Miniserver | 0 | 155 | 0
100002 | Extension | 0 | 155 | 0 | Platzbedarf gesamt
100011 | RS485 Extension | 0 | 34 | 0 | Platzbedarf in mm | 0
100012 | DMX Extension | 0 | 34 | 0 | Platzbedarf in Teilungseinheiten | 0
100013 | RS232 Extension | 0 | 34 | 0
100014 | 1-Wire Extension | 0 | 34 | 0
100015 | EnOcean Extension | 0 | 34 | 0
100029 | Dimmer Extension | 0 | 155 | 0
100035 | IR Set | 0 | 34 | 0
100038 | Relay Extension | 0 | 155 | 0
100114 | Air Base Extension | 0 | 34 | 0
100124 | Modbus Extension | 0 | 34 | 0
100158 | Fröling Extension | 0 | 35 | 0
200049 | Koppelrelais | 0 | 17 | 0
100117 | RGBW 24V Dimmer DMX | 0 | 34 | 0
200001 | Netzteil 24V, 1,3A | 0 | 53 | 0
200002 | Netzteil 24V, 4,2A | 0 | 90 | 0
200035 | Netzteil 24V, 10A | 0 | 83 | 0
200143 | Netzteil 24V, 0,4A | 0 | 18 | 0
200156 | Modbus Energiezähler 1-Phasig | 0 | 17.5 | 0
200157 | Modbus Energiezähler 3-Phasig | 0 | 70 | 0
200168 | Weidmüller 8-fach Verteilerklemme PPV8 (20 Stk.) | 0 | 120 | 0
200169 | Weidmüller Etagen-Rangierklemme PRV8 (20 Stk.) | 0 | 120 | 0
200173 | Weidmüller Jalousie-Anschlussklemme PMAK4 (50 Stk.) | 0 | 104 | 0
200175 | Weidmüller Installations-Reihenklemme PDL (50 Stk.) | 0 | 100 | 0
200178 | Weidmüller Sicherungs-Reihenklemme ZSI (25 Stk.) | 0 | 70 | 0